| Испытательная лаборатория ООО "Юркон", 460035, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Новгородская/ Комсомольская, д. 99/231; Общество с ограниченной ответственностью "Юркон"; Регистрационный номер - 116 от 12.10.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ86 | 17.08.2015 | бессрочно |

# ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений микроклимата

| № | 4745/2019/46- М |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): izm_date

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: rbtd_name

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: rbtd_adr

2.3. Наименование структурного подразделения: ceh_info

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: rm_number

3.2. Наименование рабочего места: rm_name

3.3. Код по ОК 016-94: codeok

4. Сведения о средствах измерения: izm_tools

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеритель параметров микроклимата с шаровым термометром "Метеоскоп" | 70110 | 207/17-12030п | 28.06.2019 |
| Рулетка измерительная металлическая Р10У2К | 11 | 11/31-210-2019 | 10.02.2020 |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

izm_nd_new

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности | Высота измерения, м | Результаты измерений по высотам | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда | Время пребывания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищеблок |  |  |  | Категория - IIа | 3.4 | 60 |
| Температура воздуха, °С | 0.1;1.5 | 36.7;34.4 | 35.6 | 21.1-23.0 | 2 |  |
| ТНС-индекс, °С | 0.1;1.5 | 28.4;26.5 | 27.5 | <25.2 | 3.4 |  |
| Скорость движения воздуха, м/с | 0.1;1.5 | <0.1;<0.1 | <0.1 | ≤0.3 | 1 |  |
| Влажность воздуха, % | 1.5 | 31 | 31 | 15-75 | 2 |  |

7. Заключение:
att_zakl
- класс (подкласс) условий труда - class

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 1111 |  | Старший эксперт по анализу факторов условий труда |  |  |  | Иванов Иван Иванович |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |