| Испытательная лаборатория ООО "Юркон", 460035, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Новгородская/ Комсомольская, д. 99/231; Общество с ограниченной ответственностью "Юркон"; Регистрационный номер - 116 от 12.10.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ86 | 17.08.2015 | бессрочно |

# ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений шума

| № | 4745/2019/46- Ш |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): izm_date

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: rbtd_name

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: rbtd_adr

2.3. Наименование структурного подразделения: ceh_info

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: rm_number

3.2. Наименование рабочего места: rm_name

3.3. Код по ОК 016-94: codeok

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализатор шума и вибрации "Ассистент" | 075311 | 18/24-271-2018 | 12.06.2019 |
| Рулетка измерительная металлическая Р10У2К | 11 | 11/31-210-2019 | 10.02.2020 |
| Измеритель параметров микроклимата с шаровым термометром "Метеоскоп" | 70110 | 207/17-12030п | 28.06.2019 |
| Секундомер "СОСпр-2б-2-010" | 2851 | 18/24-272-2018 | 12.06.2019 |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

izm_nd_new

6. Сведения об источнике шума:

dop_shum

7. Измеренные величины показателей шума на рабочем месте:

| Наименование рабочей зоны (точки измерения) | Уровень звука, дБА | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- |
| Пищеблок | 70 | 80 |

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Фактор | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс условий труда |
| --- | --- | --- | --- |
| Эквивалентный уровень звука, дБА | 69 | 80 | 2 |

Проверка калибровки проведена (удовлетворительно); контроль внешних условий проведен.

9. Заключение:

att_zakl
- класс (подкласс) условий труда - class

10. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 1111 |  | Старший эксперт по анализу факторов условий труда |  |  |  | Иванов Иван Сергеевич |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |